	ファイル名
	時刻
	ロスモニター出力
	アボート情報
	Loss
	ﾀｲﾐﾝｸﾞ
	dose
	電流
	振動
	Comment

	
	
	D3

H1
	D3

V12
	D3

H3
	D3

V34
	D3

H4
	D6

H1
	D6

V12
	D6

H2
	D6

H3
	D6

V34
	D6

H4
	Belle

	Ring
	Abort
	
	
	
	
	H
	V
	

	040112.277-001.Labt
	14:56:20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER
	Manual
	
	
	
	
	
	
	START UP

	040112.277-002.Labt
	14:58:52
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER
	Manual
	
	
	
	
	
	
	START UP

	040112.279-001.Labt
	18:02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER
	Manual
	
	
	
	
	
	
	START UP

	040112.279-002.Labt
	22:56
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER
	Manual
	
	
	
	
	
	
	START UP

	040113.279-003.Lloss
	03:35
	
	
	
	1.84
	
	
	0.935
	
	
	1.81
	1.5
	2.465
	LER
	BP
	LER
	LER 25Hz
	
	
	
	
	START UP

	040113.279-004.Lloss
	05:39
	
	
	
	2.06
	
	
	1.5
	
	
	2.305
	2.09
	2.475
	LER
	BP/LM7-4
	LER
	LER inj.
	
	
	
	
	START UP

	040113.279-005.Lloss
	06:05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.235
	LER
	LM10-1
	LER
	LER  inj.
	
	
	
	
	START UP

	040113.279-006.Labt
	09:46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER
	Belle
	
	
	
	
	
	
	START UP 　Belle Abort Test.

	040113.279-007.Labt
	12:56
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER
	Manual
	
	
	
	
	
	
	START UP

	040113.279-008.Labt
	19:06
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER

LER
	Manual

Manual
	
	
	
	
	
	
	START UP

	040113.279-009.Hloss
	20:02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER

LER
	LM10-3,4

RF8DE
	HER
	HER 50Hz
	
	
	
	
	START UP 　HER loss →LER abort →HER abort

	040113.279-010.Labt
	20:25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER
	Manual
	
	
	
	
	
	
	START UP

	040113.279-011.Habt
	20:30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	RF4C
	
	
	
	
	
	
	START UP

	040113.279-012.Labt
	20:51
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER
	Manual
	
	
	
	
	
	
	START UP

	040113.279-013.Habt
	23:18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	Manual
	
	
	
	
	
	
	START UP

	040114.279-014.Labt
	01:27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER

LER
	Manual

Manual
	
	
	
	
	
	
	START UP

	040114.279-015.Habt
	06:54
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	RF4C
	
	HER 10Hz
	
	
	
	
	

	040114.279-016.Lloss
	07:40
	
	
	
	2.17
	
	
	1.35
	
	
	2.77
	2.465
	2.475
	LER
	LM1-4,7-4
	LER
	
	
	
	×
	×
	LERアンテチェンバー部真空はねあり。

	040114.279-017.Labt
	09:29
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER

LER
	Manual

Manual
	
	
	
	
	
	
	

	040114.279-018.Habt
	20:41
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	BP
	
	
	
	
	
	
	

	040115.279-019.RF
	06:53
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER
	BP
	
	LER 10Hz
	
	
	
	
	

	040115.279-020.RF
	07:16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER
	BP
	
	LER 25Hz
	
	
	
	
	


	040115.279-021.Habt
	10:21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	BP
	
	
	
	
	
	
	

	040115.279-022.Habt
	10:42
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	BP
	
	
	
	
	
	
	

	040115.279-023.RF
	11:34
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER
	BP/RF8B
	
	
	
	
	
	
	30ch recorder

	040115.279-024.Habt
	18:35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER

LER
	BP

LM7-4-6
	LER
	LER inj.
	
	
	×
	○
	HER abort →LER loss →LER abort

LER記録なし

	040115.279-025.Habt
	20:04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER

LER
	BP

LM1-4-5,7-4-6
	LER
	HER 10Hz
	
	
	×
	○
	LER記録なし

	040115.279-026.Habt
	20:29
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	BP
	
	
	
	
	
	
	

	040115.279-027.RF
	22:38
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER
	BP
	
	
	
	
	
	
	

	040116.279-028.RF
	03:02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER
	BP
	
	
	
	
	
	
	

	040116.279-029.Hloss
	05:59
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	LM7-3-1
	HER
	
	
	
	
	
	

	040116.279-030.Habt
	10:58
	
	
	
	1.835
	
	
	1.105
	
	
	2.05
	2.485
	2.475
	HER

LER
	BP

LM1-4--5,7-4-3,6
	LER
	HER 10Hz
	
	
	×
	○
	HER abort →LER loss →LER abort

	040116.279-031.Hloss
	13:25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.555
	HER
	LM10-3-1,6,8
	HER
	
	
	
	
	
	所内ネットトラブル。

	040116.279-032.Habt
	14:58
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER

LER
	BP

LM1-4-5,7-4-6
	LER
	
	
	
	×
	○
	HER abort →LER loss →LER abort

LER記録なし

	040116.279-033.Habt
	15:26
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	BP/Belle
	
	HER 10Hz
	
	
	
	
	

	040116.279-034.Lloss
	17:17
	
	0.1
	0.24
	2.315
	
	
	2.02
	
	0.625
	2.32
	2.49
	2.505
	HER

LER
	RF11D

LM1-4-2,7-4-1,3,6
	LER
	
	
	
	×
	×
	QCS ESR クエンチ

	040117.279-035.Habt
	09:20
	
	
	
	1.71
	
	
	1.03
	
	
	1.9
	2.425
	2.46
	HER

LER
	BP

LM1-4-5,7-4-6
	LER
	
	
	
	×
	○
	HER abort →LER loss →LER abort

	040117.279-036.LHabt
	10:30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.085
	HER

LER
	Bellesoft

Bellefoft
	
	
	
	
	×
	○
	

	040117.279-037.Habt
	11:42
	
	
	0.165
	1.94
	
	
	1.33
	
	
	2.12
	2.745
	2.445
	HER

LER
	BP

LM1-4-5,7-4-3,6
	LER
	LER inj.
	
	
	×
	○
	HER abort →LER loss →LER abort

	040117.279-038.Habt
	13:40
	
	
	
	1.75
	
	
	0.93
	
	
	1.6
	2.55
	2.445
	HER

LER
	BP

LM1-4-5,7-4-6
	LER
	HER 10Hz
	
	
	×
	○
	HER abort →LER loss →LER abort

	040117.279-039.Habt
	14:10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	BP
	
	HER 50Hz
	
	
	
	
	

	040117.279-040.Habt
	15:13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER

LER
	BP

LM7-4-6
	LER
	LER 10Hz
	
	
	×
	○
	HER abort →LER loss →LER abort

LER記録なし

	040117.279-041.Habt
	16:42
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	BP
	
	
	
	
	
	
	LER current を下げた。

	040117.279-042.Habt
	22:27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	BP
	
	LER 10Hz
	
	
	
	
	

	040118.279-043.RF
	02:51
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER
	BP
	
	
	
	
	
	
	RF D08C

	040118.279-044.EQ
	03:27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER

LER
	EQ

EQ
	
	
	
	
	
	
	地震なし。

	040118.279-045.Hloss
	10:29
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.5
	HER
	LM7-3
	HER
	
	
	
	
	
	

	040118.279-046.Lloss
	13:04
	
	
	
	
	
	0.295
	
	
	
	1.19
	1.0
	2.565
	HER
	Belle
	HER

LER
	HER 10Hz
	
	
	
	
	LER loss →1ms →HER loss →HER abort

	040118.279-047RF
	18:42
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER
	BP
	
	
	
	
	
	
	RF D07C

	040118.297-048.Lloss
	22:09
	
	
	
	0.53
	
	
	
	
	
	1.155
	1.18
	2.56
	HER
	Belle
	HER

LER
	LER 10Hz
	
	
	
	
	LER loss →1ms →HER loss →HER abort

	040119.297-049.Hloss
	09:04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.765
	HER

LER
	Belle

Belle
	HER
	
	
	
	×
	×
	HER loss →HER abort →LER abort

	040119.297-050.Habt
	12:52
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER

LER
	BP

LM1-4-5,7-4-6
	LER
	
	
	
	×
	○
	RF D05A  down →HER abort →LER loss →LER abort

LER記録なし。

	040119.297-051.Habt
	14:43
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	BP
	
	
	
	
	
	
	RF D05A

	040119.297-052.RF
	17:18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER
	BP/RFD8ABC
	
	
	
	
	
	
	

	040119.297-053.Hloss
	21:33
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER

LER
	LM10-4,7-2,7-3

LM7-2/BP/RF8DE
	HER
	LER inj.
	
	
	×
	×
	HER loss →LER RF D8 Arc abort →HER LM abort.  Tune meter 異常。

	040119.297-054.Lloss
	21:48
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER

LER
	LM10-1

LM10-1
	LER
	HER 50Hz
	
	
	○
	×
	Tune meter 異常。

	040119.297-055.Lloss
	22:01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.3
	HER

LER
	LM10-1

LM10-1
	LER
	
	
	
	○
	×
	Tune meter 異常。

	040119.297-056.Hloss
	22:19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER

LER
	LM7-2

LM7-2
	HER
	
	
	
	×
	×
	Tune changer オペミス

	040119.297-057.Hloss
	22:56
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER

LER
	LM10-4,7-2,7-3

LM7-2/BP/RF8DE
	HER
	
	
	
	×
	×
	HER loss →LER RF D8 Arc abort →HER LM abort.  Tune changer オペミス。

	040120.297-058.Habt
	05:02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER

LER
	BP

LM1-4,7-4
	
	
	
	
	×
	○
	RFD5-A

LER記録なし。

	040120.297-059.Hloss
	05:43
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER

LER
	LM10-4,7-2,7-3

LM7-2/BP/RF8DE
	HER
	LER inj.
	
	
	×
	×
	HER loss →LER RF D8 Arc abort →HER LM abort.  

	040120.297-060.Lloss
	16:53
	
	
	1.815
	1.785
	
	0.54
	2.85
	
	1.43
	2.37
	1.955
	2.455
	LER
	LM7-4/BP
	LER
	
	
	
	×
	×
	

	040120.297-061.Lloss
	17:09
	
	
	
	1.345
	
	
	0.605
	
	
	1.185
	2.125
	2.47
	HER

LER
	LM7-3

LM7-3
	HER

LER
	
	
	
	×
	○
	LER loss →abort→HER loss →HER abort

	040120.297-062.Lloss
	20:22
	
	
	
	0.35
	
	
	
	
	
	
	0.895
	1.685
	LER
	BP
	LER
	
	
	
	×
	○
	Pilot bunch 消失。

	040121.297-063.Hloss
	00:41
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER

LER
	LM7-2,3,10-4

LM7-2/BP/RF8DE
	HER
	
	
	
	×
	×
	HER loss →LER RF D8 Arc abort →HER LM abort.  .tune meter 異常。

	040121.297-064.Habt
	00:58
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	Manual


	
	
	
	
	
	
	

	040121.297-065.Hloss
	07:53
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.525
	HER
	LM7-3
	HER
	
	
	
	
	
	

	040121.297-066.Habt
	12:31
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER

LER
	BP/RF10A

LM1-4,7-4
	
	
	
	
	×
	○
	HER abort →LER abort.

LER記録なし。

	040121.297-067.Lloss
	15:29
	
	
	
	0.945
	
	
	0.375
	
	
	1.29
	1.64
	2.55
	HER

LER
	Belle

BP
	LER
	HER 10Hz
	
	
	×
	×
	LER loss →HER abort →LER abort

LERアンテチェンバー部真空はねあり。

	040121.297-068.RF
	21:37
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER
	BP/RF8AB
	
	LER 10Hz
	
	
	
	
	

	040121.297-069.Lloss
	21:57
	
	
	
	1.39
	
	
	0.725
	
	
	1.925
	1.955
	2.57
	HER

LER
	Belle

BP
	LER
	
	
	
	×
	×
	LER loss →HER abort →LER abort

LERアンテチェンバー部真空はねあり。

	040121.297-070.RF
	05:25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER
	BP/RF8ABC
	
	
	
	
	
	
	

	040121.297-071.Habt
	09:03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER

LER
	Manual

Manual
	
	
	
	
	
	
	加速器メンテ

	040122.350-001.Labt
	19:15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER
	Manual
	
	
	
	
	
	
	

	040122.350-002.Habt
	23:41
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	BP
	
	
	
	
	
	
	

	040123.350-003.RF
	01:43
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER
	BP
	
	LER 10Hz
	
	
	
	
	RF D7

	040123.350-004.Lloss
	01:57
	
	
	
	1.265
	
	
	0.715
	
	
	1.975
	1.93
	2.555
	HER

LER
	Belle/RF4B

BP
	LER
	
	
	
	△
	△
	LER loss →HER abort →LER abort

LERアンテチェンバー部真空はねあり。

	040123.350-005.Habt
	09:46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.535
	HER
	Belle
	
	HER 10Hz
	
	
	
	
	

	040123.350-006.RF
	10:36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER
	BP
	
	
	
	
	
	
	RF D8B

	040123.350-007.Hloss
	15:46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER

LER
	LM10-4,7-2,7-3

LM7-2/BP/RF8DE
	HER
	
	
	
	×
	×
	

	040123.350-008.Habt
	16:19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.555
	HER
	Belle
	
	HER 50Hz
	
	
	
	
	

	040123.350-009.Hloss
	16:30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.53
	HER
	LM10-3
	HER
	
	
	
	
	
	

	040123.350-010.Hloss
	17:25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	RF4C
	HER
	
	
	
	
	
	

	040123.350-011.Habt
	17:36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	Belle
	
	
	
	
	
	
	

	040123.350-012.Lloss
	17:51
	
	
	
	1.43
	
	
	0.51
	
	
	1.325
	1.065
	2.57
	HER

LER
	Belle

Belle
	LER
	
	
	
	×
	×
	LER loss →HER abort →LER abort

LERアンテチェンバー部真空はねあり。

	040123.350-013.EQ
	18:02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER

LER
	EQ

EQ
	
	LER 50Hz
	
	
	
	
	

	040123.350-014.Habt
	18:39
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	BP
	
	
	
	
	
	
	

	040123.350-015.HLoss
	19:08
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER

LER
	LM10-4,7-2,7-3

LM7-2/BP/RF8DE
	HER
	
	
	
	×
	×
	

	040123.350-016.Labt
	19:28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER
	Manual
	
	
	
	
	
	
	

	040123.350-017.Habt
	19:39
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	Manual
	
	
	
	
	
	
	

	040123.350-018.Lloss
	20:07
	
	
	
	1.24
	
	
	0.34
	
	
	0.915
	
	2.51
	HER
	Belle
	LER
	
	
	
	
	
	

	040123.350-019.LHabt
	20:48
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.045
	HER

LER
	Belle

Belle
	
	
	
	
	×
	○
	HER abort →LER abort

HER abort 後Belle noise下がる。

	040123.350-020.Habt
	22:07
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	BP
	
	
	
	
	
	
	

	040124.350-021.EQ
	07:22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER

LER
	EQ

EQ
	
	LER 10Hz
	
	
	
	
	地震なし

	040124.350-022.Hloss
	07:44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER

LER
	LM10-3,4,7-2,7-3

LM7-2/BP/RF8DE
	HER
	LER 50Hz
	
	
	×
	×
	HER loss →LER abort →HER abort

HER tune が読めなくなったせい。

	040124.350-023.Lloss
	08:31:39
	
	
	
	0.675
	
	
	0.25
	
	
	0.825
	1.62
	2.595
	
	
	LER
	
	
	
	×
	○
	

	040124.350-024.Lloss
	11:33
	
	
	
	1.2
	
	
	0.265
	
	
	0.92
	
	2.545
	HER
	Belle
	LER
	
	
	
	○
	×
	LERアンテチェンバー部真空はねあり。

	040124.350-025.LHabt
	13:52
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER

LER
	Bellesoft
Bellesoft
	
	
	
	1393.8
	×
	○
	HER abort →LER abort

HER abort 後Belle noise下がる。

	040124.350-026.PIN
	20:30:51
	
	
	
	0.86
	
	
	
	
	
	1.27
	1.155
	2.335
	
	
	LER
	
	
	
	
	
	

	040124.350-027.LHabt
	21:43:08
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER

LER
	???

???
	
	
	
	1050
	
	
	“HER abort not ready.” のみ。Abort 直前にPIN 信号のgain が跳ね上がっているように見える。

この後D7 IDC reboot.

	040125.350-028.LHloss
	01:09:43
	
	
	
	0.445
	
	
	
	
	
	1.115
	0.815
	2.58
	HER
	Belle
	HER

LER
	
	
	
	
	
	HER loss →LER loss→HER abort

	040125.350-029.Habt
	01:18:17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER

LER
	Manual

Manual
	
	
	
	1055.9
	
	
	ブロアー交換作業のため入域。（D01-262ベローズ温度上昇）

	040125.350-030.EQ
	06:18:58
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER

LER
	EQ

EQ
	
	
	
	1280.4
	
	
	地震情報なし

	040125.350-031.Habt
	10:34:34
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	BP
	
	
	
	
	
	
	

	040125.350-032.Habt
	11:05:12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER

LER
	Manual

Manual
	
	
	
	1309.7
	
	
	

	040125.350-033.LHloss
	12:36:53
	
	
	
	0.36
	
	
	
	
	
	1.16
	
	2.57
	HER
	Belle
	HER

LER
	LER 10Hz
	
	
	
	
	

	040126.350-034.Labt
	03:07
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER

LER
	RF10,11-other

Vac.D2-1
	
	
	
	1389.1
	
	
	誤動作でGV close.

LER abort →HER abort

	040126.350-035.Habt
	13:32
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER

LER
	Manual

Manual
	
	
	
	1219.8
	
	
	Bellows 冷却水点検。

	040126.350-036.Habt
	15:58
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	Belle
	
	
	
	
	
	
	

	040126.350-037.Lloss
	17:32
	
	
	
	1.79
	
	
	1.285
	
	
	2.455
	2.115
	2.438
	LER
	LM7-4
	LER
	
	
	1395.2
	×
	×
	LERアンテチェンバー部真空はねあり。

	040126.350-038.Lloss
	17:50
	
	
	
	1.705
	
	
	0.965
	
	
	1.585
	1.425
	2.48
	LER
	BP
	LER
	LER 50Hz
	
	1229.2
	×
	×
	LERアンテチェンバー部真空はねあり。

	040127.350-039.EQ
	02:43
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER

LER
	EQ

EQ
	
	
	
	750
	
	
	

	040127.350-040.LHabt
	10:01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER

LER
	Belle

Belle
	
	
	
	1324.5
	×
	○
	HER abort →LER abort

	040127.350-041.Lloss
	10:23
	
	
	
	1.995
	
	
	1.35
	
	
	2.615
	2.415
	2.45
	LER
	LM7-4
	LER
	
	
	1362.5
	×
	×
	LERアンテチェンバー部真空はねあり。

	040127.350-042.Lloss
	10:39
	
	
	
	1.75
	
	
	1.305
	
	
	2.38
	2.27
	2.47
	LER
	LM7-4
	LER
	
	
	1291.3
	×
	×
	LERアンテチェンバー部真空はねあり。

	040127.350-043.Lloss
	10:59
	
	
	
	1.6
	
	
	1.22
	
	
	2.09
	2.13
	2.46
	LER
	LM7-4
	LER
	
	
	1152.9
	×
	×
	LERアンテチェンバー部真空はねあり。

	040127.350-044.Lloss
	11:14
	
	
	
	1.69
	
	
	1.205
	
	
	2.14
	2.365
	2.475
	LER
	LM7-4
	LER
	
	
	1180.1
	×
	×
	LERアンテチェンバー部真空はねあり。

	040127.394-001.Lloss
	12:12
	
	
	
	1.535
	
	
	1.135
	
	
	2.25
	2.16
	2.46
	LER
	LM7-4
	LER
	LER 10Hz
	
	1274.9
	×
	×
	LERアンテチェンバー部真空はねあり。

	040127.394-002.Lloss
	13:20
	
	
	
	1.625
	
	
	1.03
	
	
	2.16
	1.98
	2.465
	LER
	LM7-4
	LER
	LER 10Hz
	
	1163.0
	×
	×
	LERアンテチェンバー部真空はねあり。

	040127.394-003.Habt
	13:36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	BP
	
	LER 50Hz
	
	
	
	
	

	040127.394-004.Habt
	15:11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	BP
	
	HER 10Hz
	
	
	
	
	地震直後

	040127.394-005.RF
	19.14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER
	BP
	
	
	
	1345.0
	
	
	RF7D

	040127.394-006.Lloss
	19:50
	
	
	
	1.825
	
	
	
	
	
	1.895
	1.645
	2.46
	LER
	BP
	LER
	LER 50Hz
	
	1173.0
	×
	×
	入射中、当たり方が悪かった。

LERアンテチェンバー部真空はねあり。

	040128.394-007.Hloss
	16:50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.415
	HER


	LM10-3,4
	HER

LER
	
	
	
	
	
	

	040128.394-008.LHabt
	19:40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.235
	HER

LER
	Bellesoft

Bellesoft
	
	
	
	1348.0
	×
	×
	

	040128.394-009.Lloss
	20:05
	
	
	
	1.86
	
	
	1.205
	
	
	2.125
	2.04

	2.465
	LER
	LM7-4
	LER
	HER 10Hz
	
	1222.9
	×
	×
	LERアンテチェンバー部真空はねあり。

	040128.394-010.Lloss
	20:25
	
	
	
	1.6
	
	
	0.965
	
	
	1.975
	1.95
	2.465
	LER
	BP
	LER
	
	
	1169.8
	×
	×
	LERアンテチェンバー部真空はねあり。

	040128.394-011.Lloss
	20:51
	
	
	
	1.62
	
	
	1.085
	
	
	2.195
	1.935
	2.47
	LER
	LM7-4
	LER
	
	
	1240.1
	×
	×
	LERアンテチェンバー部真空はねあり。

	040129.394-012.LHabt
	18:32
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER

LER
	Bellesoft

Bellesoft
	
	
	
	1285.0
	×
	×
	

	040129.394-013.Lloss
	19:03
	
	
	
	1.865
	
	
	1.455
	
	
	2.33
	2.41
	2.45
	LER
	LM7-4
	LER
	
	
	1378.7
	×
	×
	LERアンテチェンバー部真空はねあり。

	040129.394-014.Lloss
	19:16
	
	
	
	1.81
	
	
	1.24
	
	
	2.345
	2.47
	2.455
	LER
	LM7-4
	LER
	
	
	1392.2
	×
	×
	LERアンテチェンバー部真空はねあり。

	040129.394-015.Hloss
	21:26
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER

LER
	LM10-4.7-2,3

LM7-2/BP/RF8DE
	HER
	
	
	1154.2
	×
	×
	HER beam loss →LER abort →HER abort サーバーに接続できなくなり、自然復帰した直後。

	040130.394-016.RF
	07:25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER
	BP/RF8ABC
	
	
	
	1368.5
	
	
	

	040130.394-017.RF
	09:52
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER
	BP/RF8ABC
	
	LER 5Hz 
	
	1423.1
	
	
	

	040130.394-018.Habt
	11:15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER

LER
	Manual

Manual
	
	
	
	1023.8
	
	
	IP ベローズ調整。

	040130.394-019.Hloss
	12:11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER

(LER)
	LM10-4.7-2,3

(LM7-2/BP/RF8DE)
	HER
	
	
	558.6
	
	
	LER beam なし

	040130.394-020.Lloss
	12:54
	
	
	
	1.63
	
	
	1.255
	
	
	2.205
	2.100
	2.46
	LER
	LM7-4
	LER
	LER inj.
	
	1305.5
	×
	×
	LERアンテチェンバー部真空はねあり。

	040130.394-021.Lloss
	14:03
	
	
	
	1.705
	
	
	1.035
	
	
	2.335
	2.035
	2.475
	LER
	LM7-4
	LER
	LER 10Hz
	
	1252.2
	×
	×
	LERアンテチェンバー部真空はねあり。

	040130.394-022.Hloss
	15:56
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.855
	HER

LER
	LM10-4-4

BP/RF8DE
	HER
	
	
	1271.5
	×
	×
	

	040130.394-023.Labt
	17:34
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER
	Manual
	
	
	
	
	
	
	

	040131.394-024.Labt
	14:57
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER
	Manual


	
	
	
	
	
	
	Optics correction

	040131.394-025.Habt
	16:24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	BP
	
	LER 10Hz
	
	
	
	
	RF D04A

	040131.394-026.Labt
	18:21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER
	Manual
	
	
	
	
	
	
	

	040131.394-027.Lloss
	19:08
	
	
	
	1.485
	
	
	1.21
	
	
	1.64
	1.705
	2.53
	LER
	LM7-4-3,6
	LER
	LER inj.
	
	1399.8
	×
	×
	Abort の瞬間は残っていない。

LERアンテチェンバー部真空はねあり。

	040131.394-028.Lloss
	21:06
	
	
	1.48
	1.695
	
	
	1.41
	
	0.805
	1.98
	1.24
	2.47
	LER 
	BP
	LER
	
	
	1293.1
	×
	×
	LERアンテチェンバー部真空はねあり。

	040131.394-029.Lloss
	23:42
	
	
	
	1.625
	
	
	1.26
	
	
	2.2
	2.125
	2.45
	LER
	LM7-4-3,6
	LER
	
	
	1392.3
	×
	×
	LERアンテチェンバー部真空はねあり。

	
	
	D3

H1
	D3

V12
	D3

H3
	D3

V34
	D3

H4
	D6

H1
	D6

V12
	D6

H2
	D6

H3
	D6

V34
	D6

H4
	Belle


	Ring
	Abort
	
	
	
	
	H
	V
	

	ファイル名
	時刻
	ロスモニター出力
	アボート情報
	Loss
	ﾀｲﾐﾝｸﾞ
	dose
	電流
	振動
	Comment


	ＲＦが原因のアボート

	ＲＦが原因のアボートでデータが残っていないもの

	それ以外の原因によるアボート

	それ以外の原因によるアボートでデータが残っていないもの

	manualアボート

	manual アボートでデータが残っていないもの

	アボートによるPINのはね


