2005年　9月(HER)
	ファイル名
	年月日
	時刻
	Abort原因
	アボート名
	ロスモニター出力
	Loss
	RF
	ﾀｲﾐﾝｸﾞ
	dose
	電流
	振動
	Comment

	
	
	
	
	Ring
	Abort
	D9

V1
	D9

V2
	D9

H1
	D9

H2
	D9

H3
	D9

V3
	D9

H4
	D9

V4
	D12

V1
	D12
H1
	D12

V2
	D12
H2
	D12
H3
	D12

V3
	D12
H4
	D12

V4
	
	
	
	
	
	H
	V
	

	001
	050915
	20:30:07
	test
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ
手動トリガ

	002
	050915
	09:01:40
	RF
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

パトロールのため全RF Local Only

	328-001
	050915
	17:31:29
	PIN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER 1Hz
	
	
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	003
	050915
	17:37:50
	PIN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.97
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER 5Hz
	
	
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	328-002
	050915
	17:42:31
	PIN
	
	
	
	
	
	1.145
	
	1.13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER 5Hz
	
	
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	004
	050915
	17:41:34
	PIN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.97
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER 5Hz
	
	
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	005
	050915
	17:57:36
	RF
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ
HER Abort RF D11-Dが出たため調査

	
	050915
	19:05:03
	Labt
	LER
	manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	
	050915
	19:11:58
	Labt
	LER 
	manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	
	050915
	19:14:35
	Labt
	LER 
	manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	
	050915
	19:18:24
	Labt
	LER 
	manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	
	050915
	19:19:41
	Labt
	LER 
	manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	328-003
	050915
	19:35:48
	PIN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.135
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER 1Hz
	
	
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	328-004
	050915
	19:41:05
	PIN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.12
	
	
	
	
	HER 1Hz
	
	
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	328-005
	050915
	19:43:44
	PIN
	HER
	LM10-3-4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.375
	
	
	
	HER 1Hz
	
	
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	328-006
	050915
	21:19:33
	PIN
	
	
	
	1.36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER 1Hz
	
	
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	328-007
	050915
	21:25:56
	PIN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.145
	
	
	
	
	HER 1Hz
	
	
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	328-008
	050915
	21:28:50
	PIN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.18
	
	
	
	
	HER 1Hz
	
	
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	328-009
	050915
	21:45:57
	PIN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.125
	
	
	
	
	HER 1Hz
	
	
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	328-010
	050915
	21:50:29
	PIN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.96
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER 1Hz
	
	
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	328-011
	050915
	22:29:44
	PIN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.88
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER 1Hz
	
	
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	328-012
	050915
	22:32:28
	PIN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.15
	
	
	
	
	
	
	1.24
	
	
	HER 1Hz
	
	
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	328-013
	050915
	22:34:30
	PIN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.83
	
	
	
	
	
	
	1.165
	
	
	HER 1Hz
	
	
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	328-014
	050915
	22:36:44
	PIN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.23
	
	
	
	
	
	
	1.465
	
	
	HER 1Hz
	
	
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	328-015
	050915
	22:43:52
	PIN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.325
	
	
	
	
	HER 1Hz
	
	
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	328-016
	050915
	22:52:04
	PIN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.285
	
	
	
	
	
	
	1.165
	
	
	HER 1Hz
	
	
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	328-017
	050915
	22:57:03
	PIN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.19
	
	
	
	
	HER 1Hz
	
	
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	328-018
	050915
	22:59:20
	PIN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.225
	
	
	HER 1Hz
	
	
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	328-019
	050915
	23:01:58
	PIN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.19
	
	
	HER 1Hz
	
	
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	328-020
	050915
	23:06:11
	PIN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.125
	
	
	HER 1Hz
	
	
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	328-021
	050915
	23:08:50
	PIN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.21
	
	
	
	
	HER 1Hz
	
	
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	328-022
	050915
	23:11:08
	PIN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.25
	
	
	
	
	
	
	1.16
	
	
	HER 1Hz
	
	
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ


	328-023
	050915
	23:14:29
	PIN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.2
	
	
	
	
	HER 1Hz
	
	
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	328-024
	050915
	23:20:21
	PIN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.19
	
	
	
	
	HER 1Hz
	
	
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	328-025
	050915
	23:22:37
	PIN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.175
	
	
	HER 1Hz
	
	
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	328-026
	050915
	23:29:10
	PIN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.295
	
	
	HER 1Hz
	
	
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	328-027
	050915
	23:31:14
	PIN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.155
	
	
	HER 1Hz
	
	
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	328-028
	050915
	23:35:21
	PIN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.18
	
	
	HER 1Hz
	
	
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	328-029
	050915
	23:39:18
	PIN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.175
	
	
	HER 1Hz
	
	
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	328-030
	050916
	03:59:24
	Lloss
	LER
	LM10-1-4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER
	
	
	
	
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	328-031
	050916
	05:36:24
	LAbt
	LER
	BP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7C
	LER 25Hz
	
	
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	328-032
	050916
	06:12:51
	Labt
	LER
	EQ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER 50Hz
	
	
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ
地震なし

	328-033
	050916
	09:06:32
	LAbt
	LER
	BP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7C
	LER inj.
	
	
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	328-034
	050916
	09:31:08
	Labt
	LER
	manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

D07C 30ch Recoder 基板交換作業のため

	
	050916
	11:46:69
	SW
	HER
	manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.6
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ
9Bunch目に入っているため

	328-035
	050916
	13:26:47
	Labt
	LER
	manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

Pilot Bunch に入らないため

	006
	050916
	13:59:10
	RF
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ


	007
	050916
	14:09:15
	RF
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	328-036
	050916
	14:41:10
	LAbt
	LER
	RF7C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7C
	
	
	
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	
	050916
	15:35:01
	SW
	HER
	manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.5
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

HER Abort Kicker Timing 調整

	
	050916
	15:37:19
	SW
	HER
	manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.5
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

HER Abort Kicker Timing 調整

	
	050916
	15:44:25
	SW
	HER
	manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.5
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

HER Abort Kicker Timing 調整

	
	050916
	15:45:48
	SW
	HER
	manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.6
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

HER Abort Kicker Timing 調整

	
	050916
	15:46:55
	SW
	HER
	manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.6
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

HER Abort Kicker Timing 調整

	
	050916
	15:48:02
	SW
	HER
	manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.7
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

HER Abort Kicker Timing 調整

	
	050916
	15:49:49:
	SW
	HER
	manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.7
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

HER Abort Kicker Timing 調整

	
	050916
	15:50:54
	SW
	HER
	manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.8
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

HER Abort Kicker Timing 調整

	
	050916
	15:52:00
	SW
	HER
	manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.0
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

HER Abort Kicker Timing 調整

	
	050916
	15:52:54
	SW
	HER
	manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.5
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

HER Abort Kicker Timing 調整

	
	050916
	15:53:52
	SW
	HER
	manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.8
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

HER Abort Kicker Timing 調整

	
	050916
	15:54:50
	SW
	HER
	manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.8
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

HER Abort Kicker Timing 調整

	
	050916
	15:55:40
	SW
	HER
	manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.8
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

HER Abort Kicker Timing 調整

	328-037
	050916
	17:46:09
	LAbt
	LER
	Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

Fill Pattern 変更

	008

328-038
	050916
	18:30:48
	NC
	HER
	BP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER 25Hz
	
	400.9
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	009

328-039
	050916
	18:36:02
	Habt
	HER
	LM7-3-2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	506.5
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

D10A Cavity VAC悪化

	010

328-040
	050916
	18:54:47
	Habt
	HER
	LM7-3-2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	398.1
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	328-041
	050916
	19:10:18
	Labt
	LER
	Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

LER Fill Patternがおかしい為

	328-042
	050916
	19:49:37
	Labt
	LER
	BP
	
	
	
	0.41
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7C
	LER 50Hz
	
	
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	328-043
	050916
	20:28:07
	Labt
	LER
	BP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7C
	HER 1Hz
	
	
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	011

328-044
	050916
	23:10:01
	LHabt
	HER

LER
	Belle

Belle
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER 10Hz
	
	632.4
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ
HER abort →170μm→LER abort

	012

328-045
	050916
	23:17:54
	Habt
	HER
	Belle
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER 10Hz
	
	622.7
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	013

328-046
	050917
	00:27:38
	Labt
	HER

LER
	Belle

BP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER 50Hz
	
	619.8
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ
LER abort 数秒後HER abort

	328-047
	050917
	00:37:06
	Labt
	LER
	manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	014

328-048
	050917
	01:25:29
	Habt
	HER

LER
	Belle

Belle/LM1-4-4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER 10Hz
	
	629.4
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ
HER abort →70μm→LER abort

	015

328-049
	050917
	01:33:31
	Habt
	HER
	Belle
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER 25Hz
	
	591.8
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	016

328-050
	050917
	01:44:59
	LHabt
	HER

LER
	EQ

EQ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER 5Hz
	
	500.0
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	328-051
	050917
	02:37:09
	Labt
	LER
	BP/LM1-4-4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER 50Hz
	
	
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	017

328-052
	050917
	04:13:52
	LHabt
	HER

LER
	Belle

Belle/LM1-4-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER 10Hz
	
	617.7
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ
HER abort →30μm→LER abort

	328-053
	050917
	04:42:55
	Labt
	LER
	BP/LM1-4-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8E
	LER 50Hz
	
	
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	328-054
	050917
	05:11:38
	Labt
	LER
	BP/LM1-4-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8E
	LER 50Hz
	
	
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	018

328-055
	050917
	06:45:57
	LHabt
	HER

LER
	Belle

Belle/LM1-4-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER 5Hz
	
	619.5
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ
HER abort →80μm→LER abort

	019

328-056
	050917
	07:49:44
	LHabt
	HER

LER
	Belle

Belle/LM1-4-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	603.7
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ
HER abort →30μm→LER abort

	020

328-057
	050917
	09:34:41
	LHabt
	HER

LER
	Belle

Belle/LM1-4-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER 50Hz
	
	584.3
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ
HER abort →15μm→LER abort

	021
	050917
	10:45:07
	RF
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	022

328-058
	050917
	11:55:07
	NC
	HER
	BP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11D
	LER 50Hz
	
	666.1
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	
	050917
	12:02:05
	SW
	HER
	manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	24.4
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

Train Gap に入っているため

	023

328-059
	050917
	12:07:28
	Habt
	HER
	Belle
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER 50Hz
	
	657.6
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	328-060
	050917
	14:34:34
	PIN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER 5Hz
	
	
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	328-061
	050917
	14:43:48
	PIN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER 1Hz
	
	
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	328-062
	050917
	15:09:05
	PIN
	
	
	
	
	
	
	
	1.125
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER 10Hz
	
	
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	328-063
	050917
	15:11:25
	PIN
	
	
	
	
	
	
	
	1.12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER 5Hz
	
	
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	328-064
	050917
	15:13:44
	PIN
	
	
	
	
	
	
	
	1.125
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER 1Hz
	
	
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	024

328-065
	050917
	15:34:07
	SW
	HER

LER
	Manual

manual
	
	
	
	
	
	1.12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	570.6
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ
LER abort →HER abort

	328-066
	050917
	18:55:49
	PIN
	
	
	
	
	
	
	
	1.13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER 5Hz
	
	
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	328-067
	050917
	18:57:54
	PIN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER 5Hz
	
	
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	328-068
	050917
	19:00:42
	PIN
	
	
	
	
	
	
	
	1.13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER 5Hz
	
	
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	328-069
	050917
	19:02:49
	PIN
	
	
	
	
	
	
	
	1.13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER 1Hz
	
	
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	
	050917
	19:15:22
	SW
	HER
	manual
	
	
	
	
	
	1.24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11.1
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ入射調整を行う為

	328-070
	050917
	19:13:49
	PIN
	
	
	
	
	
	
	
	1.145
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER 1Hz
	
	
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	328-071
	050917
	19:16:04
	PIN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER 5Hz
	
	
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	328-072
	050917
	19:20:29
	PIN
	
	
	
	
	
	
	
	1.23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER 1Hz
	
	
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	
	050917
	19:31:44
	
	HER
	LM10-4
	
	
	
	
	
	1.135
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.4
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

入射調整中

	328-073
	050917
	19:32:06
	PIN
	
	
	
	
	
	
	
	1.26
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER 5Hz
	
	
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	328-074
	050917
	19:36:32
	PIN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER 1Hz
	
	
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	328-075
	050917
	19:49:55
	PIN
	
	
	
	
	
	
	
	1.165
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER 1Hz
	
	
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	328-076
	050917
	20:09:47
	Labt
	LER
	BP/RF7A/LM1-4-4
	
	
	
	
	
	1.13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7A
	
	
	
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	328-077
	050917
	21:45:22
	Labt
	LER
	Manual
	
	
	
	
	
	1.13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	025
	050917
	21:43:51
	SW
	HER
	Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	644.3
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	
	050918
	03:38:39
	SW
	HER
	manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	29.2
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	
	050918
	06:53:10
	SW
	HER
	manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	29.5
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	026

328-078
	050918
	09:28:07
	Lloss
	HER

LER
	RF11D

LM1-4-4.7-4-6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER 25Hz
	
	588.2
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

LER loss & abort →400μs→HER abort(ARC DOOR KNOB)

	328-079
	050918
	09:50:17
	Labt
	LER
	LM7-4-6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER inj.
	
	
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	027

328-080
	050918
	11:39:23
	Labt
	HER
	LM7-3-2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER 5Hz
	
	642.6
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

HER Mask D09_V1 7.8→7.0 調整中

	028

328-081
	050918
	11:54:53
	Labt
	HER
	LM7-3-2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	645.7
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

HER Mask D09_V1 7.0→4.5 調整中

	029

328-082
	050918
	13:34:58
	Labt
	HER
	LM7-3-2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	689.0
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	328-083
	050919
	04:33:45
	Labt
	LER
	Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	030

328-084
	050919
	06:16:46
	SW
	HER
	manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	849.8
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	328-085
	050919
	07:53:34
	LAbt
	LER
	LM7-4-6,1-4-2,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER 25Hz
	
	
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	328-086
	050919
	08:20:02
	Labt
	LER
	LM1-4-4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	031

328-087
	050919
	09:14:30
	SW
	HER

LER
	Manual

Manual/(LM1-4-4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	831.0
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	
	050919
	09:33:43
	LHabt
	HER

LER
	Belle

Belle
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	31.3
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	
	050919
	13:29:13
	LHabt
	HER

LER
	Belle

Belle
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	31.9
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	
	050919
	14:49:14
	SW
	HER
	manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.2
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	
	050919
	15:28:23
	Habt
	HER
	Belle
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.1
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	
	050919
	15:35:44
	SW
	HER
	manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.2
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	
	050919
	16:34:32
	SW
	HER
	manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	39.6
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ
HER Optics Correction 終了

	
	050919
	16:56:15
	SW
	HER
	manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.2
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	
	050919
	17:16:08
	SW
	HER
	manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.4
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	
	050919
	18:30:54
	SW
	HER
	manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	14.4
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	
	050919
	18:39:36
	Labt
	LER
	Manuak
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	
	050919
	19:00:52
	SW
	HER
	Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.5
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	
	050919
	19:08:20
	Labt
	LER
	Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	328-088
	050919
	20:33:19
	PIN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.125
	
	
	
	
	
	
	HER 5Hz
	
	
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	328-089
	050919
	21:15:23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	032

328-090
	050919
	21:25:17
	Hloss
	HER

LER
	LM7-1-7

LM7-1-7,1-4-4/RF8B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	
	LER 50Hz
	
	519.5
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

e+ 入射中 Abort

	033

328-091
	050919
	21:54:15
	Hloss
	HER

LER
	LM7-1-7

LM7-1-7,1-4-4/RF8B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	
	
	
	597.8
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

Inj Done 後、しばらくして Abort

	034

328-092
	050919
	22:30:00
	Hloss
	HER

LER
	LM7-1-7

LM7-1-7,1-4-4/RF8B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	
	
	
	566.6
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

Inj Done 後、しばらくして Abort

	035

328-093
	050919
	22:50:01
	Hloss
	HER

LER
	LM7-1-7

LM7-1-7/RF8B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	
	LER 50Hz
	
	425.3
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	036

328-094
	050919
	23:07:37
	Labt
	HER

LER
	LM7-1-7

Belle/LM7-1-7/RF8B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER

LER
	
	
	
	601.3
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

Permit 後すぐにAbort
LER loss & abort →HER loss & abort

	328-095
	050920
	00:04:52
	Lloss
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER
	
	LER 50Hz
	
	
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	328-096
	050920
	00:22:37
	Lloss
	LER
	Belle
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER
	
	
	
	
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ
Tune Changer ON した時にAbort

	037

328-097
	050920
	01:21:51
	Hloss
	HER

LER
	LM10-3-2,3

RF8B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.495
	1.855
	
	
	
	
	
	HER
	
	
	
	568.2
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

HER H-tune 0.52→0.513まで下げた時

	328-098
	050920
	02:15
	Lloss
	LER
	Belle
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER
	
	
	
	
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	
	050920
	02:34
	Labt
	LER
	manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ
LER Fill Pattern Base 1→0

	038

328-099
	050920
	02:53:23
	SW
	HER

LER
	Manual

Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	464.3
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	039

328-100
	050920
	04:58:13
	Hloss
	HER

LER
	LM7-1-7

LM7-1-7/RF8B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	
	
	
	591
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	040

328-101
	050920
	05:27:29
	Hloss
	HER

LER
	LM7-1-7

LM7-1-7/RF8B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	
	
	
	557.1
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	041

328-102
	050920
	06:00:30
	Hloss
	HER

LER
	LM7-1-7

LM7-1-7/RF8B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	
	
	
	567.5
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	042

328-103
	050920
	06:44:22
	Hloss
	HER

LER
	LM7-1-7

LM7-1-7/RF8B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	
	
	
	528.0
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	328-104
	050920
	07:10:19
	Lloss
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER
	
	
	
	
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	043

328-105
	050920
	07:51:47
	Hloss
	HER

LER
	LM7-1-7

LM7-1-7/RF8B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	
	
	
	594.2
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	328-106
	050920
	08:27:14
	Lloss
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER
	
	
	
	
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	328-107
	050920
	10:04:23
	LER
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	
	050920
	10:04
	Labt
	LER
	Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	
	050920
	10:10
	Labt
	LER
	Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	夏季シャットダウンからの立上げ

	044

328-108
	050920
	10:16:39
	SW
	HER

LER
	Manual

RF8B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER 5Hz
	
	467.2
	
	
	Luminosity run 開始

HER abort →D08B ARC Coupler CAV#2-AIR (この後、はずしていたvetoを再度入れる)

	328-109
	050920
	11:11:32
	Lloss
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER
	
	
	
	
	
	
	

	045

328-110
	050920
	11:31:15
	SW
	HER

LER
	Manual

Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	543.4
	
	
	Belle入域

	328-111
	050920
	19:03:29
	Lloss
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER
	
	
	
	
	
	
	

	046

328-112
	050920
	19:23:04
	Hloss
	HER

LER
	LM7-1-7/Belle

LM7-1-7
	
	
	
	0.645
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.805
	0.66
	HER
	
	
	
	751.5
	×
	×
	INJ Done 後すぐにAbort

	047

328-113
	050920
	19:43:22
	Hloss
	HER

LER
	LM7-1-7

LM7-1-7
	
	
	
	0.515
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.685
	0.41
	HER
	
	
	
	701.4
	×
	×
	INJ Done 後すぐにAbort

	048

328-114
	050921
	00:28:47
	Lloss
	HER

LER
	RF11D

BP
	
	
	
	
	
	0.41
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER
	
	LER 25Hz
	
	463.3
	×
	×
	LER loss→HER abort →LER abort

	049

328-115
	050921
	00:55:05
	Hloss
	HER

LER
	LM7-1-7

LM7-1-7
	
	
	
	0.11
	
	0.395
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.65
	
	HER
	
	
	
	652.4
	×
	×
	Inj Done 後しばらくしてAbort

	050

328-116
	050921
	12:31:10
	HLoss
	HER

LER
	LM7-1-7

LM7-1-7,LM1-4-4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	
	HER 10Hz
	
	879.8
	×
	×
	

	328-117
	050921
	15:06:22
	Lloss
	
	
	
	
	
	
	
	0.33
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER
	
	LER inj.
	
	
	
	
	

	328-118
	050921
	15:45:09
	Lloss
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER
	
	
	
	
	
	
	

	328-119
	050922
	00:32:00
	Lloss
	LER
	BP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER
	
	LER 25Hz
	
	
	
	
	

	328-120
	050922
	01:28:18
	Labt
	LER
	Belle/LM7-4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER
	
	LER inj.
	
	
	
	
	VALCCG:D07_CCG_L08 真空跳ね 3.51e-5

	051

328-121
	050922
	07:01:01
	LHabt
	HER

LER
	EQ

EQ/LM1-4-4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER 10Hz
	
	874.9
	
	
	地震なし



	052

328-122
	050922
	07:06:03
	Habt
	HER

(LER)
	EQ

(EQ/)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER 50Hz
	
	180.9
	
	
	Interlock を Disable

	328-123
	050922
	08:16:40
	Labt
	LER
	RF8C/LM1-4-4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8C
	LER inj.
	
	
	
	
	D08C ARC Coupler CAV#1-AIR

	053

328-124
	050922
	16:37:43
	SW
	HER

LER
	Manual

Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	776.8
	
	
	真空作業（富士）、地震Abort調査（6C）

	054

328-125
	050922
	17:13:35
	Habt
	HER
	LM10-3,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.52
	
	
	
	
	
	
	
	HEr 10Hz
	
	5.6
	
	
	RF-0mode dumper ONにしたためシンクロトロン振動発生。

	
	050922
	17:15:32
	Habt
	HER
	LM10-3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.2
	
	
	

	055

328-126
	050922
	17:17:13
	Habt
	HER
	LM10-3,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.92
	
	
	
	
	
	
	
	HER 10Hz
	
	5.6
	
	
	RF-0mode dumper ONにしたためシンクロトロン振動発生。

	056

328-127
	050922
	17:32:42
	HAbt
	HER
	LM10-3,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.79
	
	
	
	
	
	
	
	HER 50Hz
	
	31.7
	
	
	RF-0mode dumper ONにしたためシンクロトロン振動発生。

	057

328-128
	050922
	17:38:27
	HAbt
	HER
	LM10-3,4
	
	
	
	
	
	1.42
	
	1.07
	
	
	2.06
	
	
	
	
	
	
	
	HER 25Hz
	
	58.2
	
	
	RF-0mode dumper ONにしたためシンクロトロン振動発生。

	058

328-129
	050922
	18:02:18
	HAbt
	HER
	LM10-3,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.01
	
	
	
	
	
	
	
	HER 10Hz
	
	5.2
	
	
	RF-0mode dumper ONにしたためシンクロトロン振動発生。

	
	050922
	18:07:14
	SW
	HER
	Manual
	
	
	
	
	
	0.705
	
	1.89
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	42.7
	
	
	0-mode Damper 位相調整

	059

328-130
	050922
	18:14:39
	SW
	HER
	Manual
	
	
	
	
	
	1.565
	
	1.55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	621.8
	
	
	0-mode Damper 位相調整

	060

328-131
	050922
	23:18:33
	NC
	HER
	BP
	
	
	
	
	
	
	
	1.67
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5E
	HER 10Hz
	
	938.5
	
	
	RF D5E Klystron Power MAX

	061

328-132
	050922
	23:50:08
	NC
	HER
	BP
	
	
	
	
	
	
	
	1.65
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5E
	HER 10Hz
	
	935.7
	
	
	RF D5E Klystron Power MAX

	328-133
	050923
	02:39:27
	Labt
	LER
	BP/(LM1-4-4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	062

328-134
	050923
	08:44:08
	Hloss
	HER

LER
	LM7-1-7

LM7-1-7/(LM1-4-4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	
	
	
	964.4
	×
	×
	HER life 急落

	063

328-135
	050923
	09:39:59
	Hloss
	HER

LER
	LM7-1-7

LM7-1-7/(LM1-4-4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	
	
	
	989.1
	×
	×
	HER life 急落

	064

328-136
	050923
	10:03:21
	Labt
	HER

LER
	LM10-3-6

LM7-4-6/Belle
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER

LER
	
	LER 50Hz
	
	916.4
	×
	○
	LER loss &abort →HER loss & abort

	065

328-137
	050923
	10:31:29
	SW
	HER
	Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	936.7
	
	
	富士入域のため

	066

328-138
	050923
	12:51:16
	Hloss
	HER
	LM10-4
	0.505
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	
	HER 25Hz
	
	972.2
	○
	×
	

	067

328-139
	050923
	14:03:48
	SC
	HER
	Rf10A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10A
	
	
	833.7
	
	
	

	068

328-140
	050923
	14:47:11
	Hloss
	HER
	LM10-3,4
	
	
	
	
	
	1.32
	0.605
	
	
	
	
	
	
	1.47
	
	
	HER
	
	HER 50Hz
	
	960.1
	×
	○
	

	069

328-141
	050923
	17:44:09
	Mag
	HER

LER
	LM10-3,-610-4-5

LM7-4-6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER

LER
	
	
	
	898.6
	
	
	Magnet PS BW1OLP_48 Major Fault IL で Down→LER loss & abort →HER loss & abort

	070

328-142
	050923
	18:01:32
	Hloss
	HER
	LM7-3-1,10-3
	1.31
	
	
	
	
	1.305
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	
	HER 1Hz
	
	885.1
	○
	×
	

	071

328-143
	050923
	19:00:39
	Hloss
	HER
	LM10-4-5
	0.975
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	
	LER 5Hz
	
	808.3
	○
	×
	VAHCCG:D07_CCG_H04A 真空が一瞬跳ねている。(1e-05 Pa)

	072

328-144
	050923
	19:09:53
	Hloss
	HER
	LM10-4
	
	
	
	
	
	1.63
	
	0.775
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	
	HER 50Hz
	
	831.0
	○
	×
	VAHCCG:D07_CCG_H04A 真空が一瞬跳ねている。(6e-06 Pa)

	073

328-145
	050923
	19:26:00
	Hloss
	HER
	LM10-3-6
	
	
	
	
	
	1.265
	0.49
	
	
	
	
	
	
	1.615
	
	
	HER
	
	LER 50Hz
	
	789.0
	×
	○
	

	074

328-146
	050923
	19:33:53
	LHloss
	HER
	LM10-3-6,10-4-5
	
	
	
	
	
	1.215
	0.66
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER

LER
	
	
	
	803.2
	×
	○
	

	075

328-147
	050923
	21:20:06
	SW
	HER

LER
	Manual

Manual
	
	
	
	
	
	0.825
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	861.1
	
	
	真空作業

	328-148
	050924
	06:06:21
	Labt
	LER
	BP/(LM1-4-4)
	
	
	
	
	
	1.055
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER 10Hz
	
	
	
	
	RF D07C 30CH REC F3 で RF Off

	328-149
	050924
	06:21:21
	Labt
	LER
	BP
	
	
	
	
	
	
	
	0.655
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	D07C 30CH REC F3

	328-150
	050924
	09:42:22
	Labt
	LER
	Manual/(LM1-4-4)
	
	
	
	
	
	
	
	0.9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Mag PS BW1OLP_48 修理のため

	076

328-151
	050924
	09:53:18
	SW
	HER
	Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	878.3
	
	
	富士入域

	077

328-152
	050924
	11:40:08
	NC
	HER
	RF4B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4B
	HER 10Hz
	
	866.3
	
	
	

	078

328-153
	050924
	12:41:43
	Hloss
	HER

LER
	LM10-3-6,10-4-5,7,7-1-7

LM7-1-7,BP
	0.96
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.84
	1367
	0.97
	1.185
	
	
	HER
	
	
	
	694.3
	×
	×
	HER 同期設定サーバーが停止（恐らくIOCTMCCC Rebootが原因）していて、Tuneが大きく跳んだため

	079

328-154
	050924
	23:15:38
	NC
	HER
	RF5ACE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	909.8
	
	
	RF D5C CRB WORK

	080

328-155
	050925
	06:45:36
	Hloss
	HER

LER
	LM7-1-7

LM7-1-7
	
	
	
	
	
	1.185
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	
	HER 25Hz
	
	1026.2
	×
	×
	H-Offsetが大きく動いていた

	081

328-156
	050925
	09:47:28
	Hloss
	HER

LER
	LM7-1-7

LM7-1-7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	
	LER 10Hz
	
	1027.4
	×
	×
	

	082

328-157
	050925
	10:31:25
	Hloss
	HER

LER
	LM7-1-7

LM7-1-7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	
	
	
	1012.5
	×
	×
	Tune FBがOFFになっていたため、ONにしたときにtune jump.

	328-158
	050926
	03:05:27
	Labt
	LER
	LM7-4-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER
	
	
	
	
	
	
	

	083

328-159
	050926
	22:38:52
	NC
	HER

LER
	RF5ABCE

LM7-4-6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER
	5C
	HER 10Hz
	
	1039.6
	
	
	D05C：CRB:WORK abort→LER loss & abort

	084

328-160
	050926
	23:03:01
	Hloss
	HER
	LM10-3-6,10-4-5
	
	
	1.655
	1.04
	
	
	0.875
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	
	
	
	1004.0
	×
	○
	HER Inj Done 時

	085

328-161
	050927
	05:21:16
	NC
	HER
	BP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5E
	
	
	1036.9
	
	
	

	086

328-162
	050927
	06:28:32
	SW
	HER

LER
	Manual

LM7-4-6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER
	
	
	
	954.5
	
	
	RF D05E が落ちているのに気が付きRF立上げの為 HER abort →LER loss & abort

	087

328-163
	050927
	06:41:05
	HLoss
	HER
	LM10-4-5
	0.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	
	
	
	916.1
	○
	×
	

	088

328-164
	050927
	06:50:13
	Hloss
	HER
	LM10-4
	0.73
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	
	
	
	936.2
	○
	×
	

	089

328-165
	050927
	09:53:09
	Hloss
	HER

LER
	LM7-1-7

LM7-1-7
	
	
	
	
	
	1.275
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	
	
	
	1065.5
	×
	×
	Tune を下げる→HER Pilot Bunch 消失

	328-166
	050927
	12:41:58
	Labt
	LER
	BP
	
	
	
	
	
	1.36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER
	
	
	
	
	
	
	

	090

328-167
	050927
	12:54:07
	Hloss
	HER
	LM10-3-6,10-4-5
	
	
	
	
	
	
	0.565
	
	
	
	
	
	
	1.615
	
	
	HER
	
	LER 50Hz
	
	800.5
	×
	○
	

	091

328-168
	050927
	19:33:46
	Hloss
	HER

LER
	LM7-1-7

LM7-1-7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	
	
	
	1077.4
	×
	×
	Tune調整中

	328-169
	050927
	20:54:38
	Lloss
	
	
	
	
	
	
	
	1.135
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER
	
	
	
	
	
	
	

	328-170
	050927
	21:11:07
	Labt
	LER
	LM7-4-6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER
	
	
	
	
	
	
	GatedTuneが2山になっていた為、設定Tuneが跳んだ

	328-171
	050927
	21:24:17
	Labt
	LER
	LM7-4-6
	
	
	
	
	
	
	
	0.765
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER
	
	LER 50Hz
	
	
	
	
	

	328-172
	050928
	00:59:16
	Labt
	LER
	BP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER
	
	
	
	
	
	
	LER Life 減少

	092

328-173
	050928
	08:49:43
	Hloss
	HER

LER
	LM7-1-7

LM7-1-7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	
	
	
	1115.7
	×
	×
	

	093

328-174
	050928
	09:33:38
	Hloss
	HER

LER
	LM7-1-7

LM7-1-7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	
	
	
	1096.9
	×
	×
	

	094

328-175
	050928
	11:37:59
	Hloss
	HER

LER
	LM10-3-6

LM7-4-6
	0.835
	
	
	
	
	
	0.22
	
	
	
	
	
	
	1.03
	
	
	HER

LER
	
	
	
	1114.0
	×
	△
	HER loss & abort →LER loss & abort

	328-176
	050928
	12:07:37
	Labt
	LER
	LM7-4-6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER
	
	LER 50Hz
	
	
	
	
	

	328-177
	050928
	05:08:58
	Labt
	LER
	BP
	
	
	
	
	
	0.81
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7B
	
	
	
	
	
	RF D07B CAV#1-C Damper Power

	095

328-178
	050929
	09:03:47
	SW
	HER

LER
	Manual

Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1150.7
	
	
	加速器メンテ

	096
	050929
	16:57:43
	Test
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.52
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	手動トリガ

	097


	050929
	17:02:34
	RF
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RF ON

	098

006-001
	050929
	22:52:25
	HLoss
	HER

LER
	LM7-1

LM7-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	
	
	
	998.9
	×
	×
	

	099

006-002
	050930
	01:48:32
	NC
	HER
	RF5ACE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5C
	
	
	982.4
	
	
	RF D5C CRB:WORK で HV OFF

	100

006-003
	050930
	03:49:18
	HLoss
	HER

LER
	LM10-1

LM10-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	
	HER 10Hz
	
	971.8
	×
	×
	Tilt R1 set時

	101

006-004
	050930
	04:15:37
	HLoss
	HER

LER
	LM10-1

LM10-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	
	HER 10Hz
	
	980.1
	×
	×
	

	102

006-005
	050930
	09:17:23
	HLoss
	HER


	LM10-4
	0.895
	
	
	
	
	1.33
	0.17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	
	
	
	1163.4
	×
	×
	

	103

006-006
	050930
	10:57:24
	HLoss
	HER

LER
	LM10-1

LM10-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	
	LER 25Hz
	
	1102.7
	×
	×
	

	
	050930
	11:01:33
	SW
	HER
	manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.0
	
	
	Pilot Bunch に入り過ぎたため

	104

006-007
	050930
	13:26:04
	HLoss
	HER
	LM10-3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.99
	1.45
	0.89
	0.765
	1.055
	
	
	HER
	
	
	
	1177.7
	×
	×
	HER life 減少

	105

013-001
	050930
	19:58:18
	HLoss
	HER
	LM10-3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.02
	1.615
	0.87
	0.775
	1.1
	
	
	HER
	
	HER 10Hz
	
	1199.3
	○
	×
	

	106

013-002
	050930
	23:53:36
	HLoss
	HER
	LM10-3,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.48
	1.49
	1.33
	1.205
	1.355
	
	
	HER
	
	HER 10Hz
	
	1196.3
	○
	×
	

	
	
	
	
	Ring
	Abort
	D9

V1
	D9

V2
	D9

H1
	D9

H2
	D9

H3
	D9

V3
	D9

H4
	D9

V4
	D12

V1
	D12
H1
	D12

V2
	D12
H2
	D12
H3
	D12

V3
	D12
H4
	D12

V4
	
	
	
	
	
	H
	V
	

	ファイル名
	年月日
	時刻
	Abort原因
	アボート名
	ロスモニター出力
	Loss
	RF
	ﾀｲﾐﾝｸﾞ
	dose
	電流
	振動
	Comment


	ＲＦが原因のアボート

	ＲＦが原因のアボートでデータが残っていないもの

	Bieam Lossが原因のアボート

	Beam Loss　が原因のアボートでデータが残っていないもの

	manualアボート

	manual アボートでデータが残っていないもの

	それ以外の原因によるアボート

	それ以外の原因によるアボートでデータが残っていないもの

	アボートによるPINのはね


