2006年09月(HER)
	ファイル名
	年月日
	時刻
	Abort原因
	アボート名
	ロスモニター出力
	Loss
	RF
	ﾀｲﾐﾝｸﾞ
	dose
	電流
	振動
	Comment

	
	
	
	
	Ring
	Abort
	D9

V1
	D9

V2
	D9

H1
	D9

H2
	D9

H3
	D9

V3
	D9

H4
	D9

V4
	D12

V1
	D12
H1
	D12

V2
	D12
H2
	D12
H3
	D12

V3
	D12
H4
	D12

V4
	
	
	
	
	
	H
	V
	

	001
	2006/09/19
	10:41:20
	test
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	手動トリガ
START UP

	
	2006/09/19
	14:30:48
	Labt
	LER
	Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	START UP

	
	2006/09/19
	15:47:25
	Labt
	LER
	Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	START UP

	
	2006/09/19
	15:52:29
	Labt
	LER
	Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	START UP

	
	2006/09/19
	15:54:14
	Labt
	LER
	Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	START UP

	
	2006/09/19
	15:56:15
	Labt
	LER
	Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	START UP

	002
	2006/09/19
	16:29:36
	PIN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.96
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	START UP

	
	2006/09/19
	16:40:22
	Labt
	LER
	Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	START UP

	
	2006/09/19
	16:49:08
	Labt
	LER
	Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	START UP

	
	2006/09/19
	17:25:23
	Labt
	LER
	Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	START UP

	
	2006/09/19
	17:25:27
	SW
	HER
	Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.2
	
	
	START UP

	
	2006/09/19
	17:27:39
	SW
	HER
	Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.2
	
	
	START UP

	
	2006/09/19
	17:28:47
	SW
	HER
	Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.0
	
	
	START UP

	
	2006/09/19
	17:30:03
	SW
	HER
	Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.0
	
	
	START UP

	
	2006/09/19
	17:31:15
	SW
	HER
	Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.9
	
	
	START UP

	
	2006/09/19
	17:44:17
	SW
	HER
	Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.9
	
	
	START UP

	
	2006/09/19
	18:50:55
	Labt
	LER
	Belle
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	START UP

	
	2006/09/19
	18:58:14
	Labt
	LER
	Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	START UP

	
	2006/09/19
	20:04:02
	Labt
	LER
	Belle
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	START UP

	
	2006/09/19
	20:55:31
	Labt
	LER
	BumpOFF
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	START UP 

SR Bump OFF abort test

	003

017-001
	2006/09/19
	22:47:08
	Labt
	LER
	manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER 5Hz
	
	
	
	
	START UP

	004

017-002
	2006/09/19
	22:56:54
	Lloss
	HER

LER
	Belle

Belle
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER
	
	LER 50Hz
	
	258.0
	
	
	START UP

	005

017-003
	2006/09/20
	07:15:43
	Labt
	LER
	BP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7C
	
	
	
	
	
	START UP

	006

017-004
	2006/09/20
	09:35:52
	SW
	HER

LER
	Manual
manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	271.2
	
	
	START UP
入域

	
	2006/09/20
	10:13:46
	Labt
	LER
	LM7-4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	START UP

	
	2006/09/20
	10:54:47
	SW
	HER
	manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	33.9
	
	
	START UP

	007

017-005
	2006/09/20
	15:08:02
	SW
	HER

LER
	Manual

Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	629.7
	
	
	START UP

	
	2006/09/20
	16:45:27
	SW
	HER
	manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.1
	
	
	START UP

	
	2006/09/20
	16:48:26
	Labt
	LER
	Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	START UP

	
	2006/09/20
	18:03:32
	SW
	HER

LER
	Manual

Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	29.6
	
	
	START UP

	008

017-006
	2006/09/20
	21:31:25
	Lloss
	LER
	LM7-4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER
	
	HER 10Hz
	
	
	
	
	LER V-Tuneが -0.007位飛んだ

	009

017-007
	2006/09/21
	06:36:00
	Lloss
	LER
	Belle
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER
	
	
	
	
	
	
	

	010

017-008
	2006/09/21
	12:20:32
	SW
	HER

LER
	manual

Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	916.8
	
	
	入域

	011

017-009
	2006/09/21
	12:55:10
	Hloss
	HER

LER
	Belle

Belle
	0.52
	
	
	
	
	
	
	0.26
	0.61
	
	1.0
	
	
	
	
	
	HER
	
	LER 50Hz
	
	704.3
	×
	○
	

	012

017-010
	2006/09/21
	13:19:52
	LER
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	013

017-011
	2006/09/21
	14:03:50
	Lloss
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	014

017-012
	2006/09/21
	15:33:31
	SW
	HER

LER
	Manual
Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1000
	
	
	

	015

017-013
	2006/09/21
	21:08:06
	Vac
	HER

LER
	Vac3-1
Vac3-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	980.1
	
	
	D03_FLOW_23 12→0.2L/min
HER abort →LER abort
→フローセンサ交換

	016

017-014
	2006/09/22
	05:44:20
	Hloss
	HER
	Belle/LM7-3
	1.435
	
	
	
	
	0.925
	0.27
	0.17
	0.215
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	
	
	
	1195.6
	△
	×
	

	017

017-015
	2006/09/22
	07:21:21
	HLoss
	HER

LER
	LM10-4

RF8DE/BP
	0.99
	
	
	
	
	1.04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	
	
	
	775.1
	△
	×
	

	018

017-016
	2006/09/22
	11:01:42
	SW
	HER

LER
	manual

Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1181.5
	
	
	

	019

017-017
	2006/09/22
	11:59:32
	Hloee
	HER

LER
	Belle

Belle
	0.365
	
	
	
	
	
	0.26
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	
	HER 50Hz
	
	635.5
	×
	○
	HER loss & abort →LER abort

	020

017-018
	2006/09/23
	04:09:46
	Hloss
	HER

LER
	LM10-3,4,7-3/(Belle)

Belle
	1.69
	
	1.13
	
	
	1.53
	0.58
	0.47
	1.265
	
	1.54
	
	
	1.31
	
	1.67
	HER
	
	
	
	1244.2
	×
	○
	HER loss & abort →LER abort

	021

017-019
	2006/09/23
	21:03:52
	Hloss
	HER

LER
	Belle

Belle
	0.41
	
	
	
	
	0.965
	0.33
	0.19
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	
	LER 25Hz
	
	1207.4
	×
	×
	HER loss & abort →LER abort

	022

017-020
	2006/09/24
	01:07:31
	Labt
	LER
	BP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8C
	HER inj.
	
	
	
	
	

	023

017-021
	2006/09/24
	12:04:05
	Lloss
	HER

LER
	Belle

Belle
	
	
	
	
	
	0.755
	0.295
	0.235
	0.315
	
	
	
	
	
	
	
	LER
	
	LER 10Hz
	
	1293.0
	×
	○
	HER abort →LER abort

	024

017-022
	2006/09/24
	14:42:16
	Lloss
	HER
	Belle
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER
	
	
	
	1244.5
	×
	○
	

	025

017-023
	2006/09/25
	01:36:03
	Lloss
	HER

LER
	Belle

LM7-4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER
	
	HER inj.
	
	1205.4
	×
	○
	

	026

017-024
	2006/09/25
	12:44:34
	Labt
	LER
	manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	027

017-025
	2006/09/25
	23:38:13
	Lloss
	HER

LER
	LM10-1

LM10-1
	0.39
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER
	
	
	
	1229.3
	×
	×
	LER PilotBunchが半分程度に減る→Tune調整しPilotBunchに入るが、GatedTuneの波形が乱れて　FB上手く動作しない。ManualでTune調整するが間に合わずAbort

	028

017-026
	2006/09/26
	00:55:42
	Lloss
	HER

LER
	LM10-1

LM10-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER
	
	LER inj.
	
	1287.2
	×
	×
	LER PilotBunchが半分程度に減る

	029

017-027
	2006/09/26
	19:19:06
	Labt
	LER
	BP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8E
	HER 10Hz
	
	
	
	
	

	030

017-028
	2006/09/27
	01:28:10
	Hloss
	HER
	BP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	
	
	
	1069.8
	×
	×
	HER Pilot Bunch消失し、HER Life減少 → Tune調整するがAbort

	031

017-029
	2006/09/27
	02:58:53
	SW
	HER

LER
	Manual

manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.2
	
	
	

	032

017-030
	2006/09/28
	22:24:16
	SC
	HER

LER
	BP

LM7-4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER
	10CD
	
	
	1292.3
	
	
	HER abort →LER loss & abort

	033

017-031
	2006/09/28
	23:52:19
	Labt
	LER
	BP/RF8C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8C
	HER 10Hz
	
	
	
	
	

	034

017-032
	2006/09/29
	00:56:04
	Mag
	HER

LER
	Belle/LM10-2

LM10-2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER

LER
	
	LER  inj.
	
	1321.2
	
	
	Str. Magnet ZVQEAE_7, OV I/L Down
HER loss & abort →LER loss & abort

	035

017-033
	2006/09/29
	02:37:58
	Lloss
	HER

LER
	Belle/LM10-3,4,7-3

Belle/LM7-4
	2.05
	
	1.535
	
	
	1.88
	0.57
	0.65
	1.595


	
	1.89
	
	
	1.77


	
	2.135
	LER
	
	LER inj.
	
	1344.2
	×
	○
	

	036

017-034
	2006/09/29
	06:06:19
	Labt
	LER
	BP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8E
	
	
	
	
	
	

	037

017-035
	2006/09/29
	06:49:45
	Hloss
	HER
	BP
	0.47
	
	
	
	
	0.545
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	
	
	
	1141.4
	×
	×
	

	038

017-036
	2006/09/29
	13:34:29
	SW
	HER

LER
	Manual

Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1322.8
	
	
	

	039

017-037
	2006/09/30
	00:01:21
	Labt
	HER

LER
	BP

BP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4C

8AB
	HER 10Hz
	
	1299.8
	
	
	LER abort →HER abort

	040

017-038
	2006/09/30
	01:30:46
	Mag
	HER

LER
	LM10-1

LM10-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER
	
	
	
	1286.5
	
	
	Magnet PS F4NR P_2(D12_18_2) NA or IL Alarm

Sextupole SF4NRP_2 Current Alarm

Emergency I/L で Down

	041

017-039
	2006/09/30
	17:59:41
	NC
	HER
	BP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4C
	
	
	1182.7
	
	
	

	
	
	
	
	Ring
	Abort
	D9

V1
	D9

V2
	D9

H1
	D9

H2
	D9

H3
	D9

V3
	D9

H4
	D9

V4
	D12

V1
	D12
H1
	D12

V2
	D12
H2
	D12
H3
	D12

V3
	D12
H4
	D12

V4
	
	
	
	
	
	H
	V
	

	ファイル名
	年月日
	時刻
	Abort原因
	アボート名
	ロスモニター出力
	Loss
	RF
	ﾀｲﾐﾝｸﾞ
	dose
	電流
	振動
	Comment


	ＲＦが原因のアボート

	ＲＦが原因のアボートでデータが残っていないもの

	Bieam Lossが原因のアボート

	Beam Loss　が原因のアボートでデータが残っていないもの

	manualアボート

	manual アボートでデータが残っていないもの

	それ以外の原因によるアボート

	それ以外の原因によるアボートでデータが残っていないもの

	アボートによるPINのはね


