2006年11月 (LER)

	ファイル名
	年月日
	時刻
	Abort原因
	アボート名
	ロスモニター出力
	Loss
	RF
	ﾀｲﾐﾝｸﾞ
	dose
	電流
	振動
	Comment

	
	
	
	
	Ring
	Abort
	D3

H1
	D3

V12
	D3

H3
	D3

V34
	D3

H4
	D6

H1
	D6

V12
	D6

H2
	D6

H3
	D6

V34
	D6

H4
	Belle

	
	
	
	
	
	H
	V
	

	349-027
	20061101
	02:03:56
	Habt
	HER
	BP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	376-001
	20061101
	11:15:02
	Habt
	HER
	Belle
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	376-002
	20061101
	11:40:33
	Lloss
	HER

LER
	LM10-2

LM10-2
	
	
	
	
	
	0.38
	0.175
	
	0.375
	
	
	
	
	
	HER
Inj
	
	799.0
	○
	×
	

	376-003
	20061101
	13:07:45
	SW
	HER

LER
	Manual

Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1627.8
	
	
	Studyへ

	376-004
	20061101
	14:38:23
	SW
	LER
	Manual
	
	
	
	
	
	0.390
	0.190
	
	0.365
	
	
	
	
	
	
	
	1686.6
	
	
	LER NEGチェンバー電子雲測定 Study中

	376-005
	20061101
	14:49:04
	SW
	LER
	Manual
	
	
	
	
	
	0.385
	0.160
	
	0.380
	
	
	
	
	
	
	
	365.3
	
	
	LER NEGチェンバー電子雲測定 Study中(PillotBunch成長する為)

	376-006
	20061101
	15:17:58
	SW
	LER
	Manual
	
	
	
	
	
	0.400
	0.175
	
	0.370
	
	
	
	
	
	
	
	1203.2
	
	
	LER NEGチェンバー電子雲測定 Study中

	376-007
	20061101
	15:35:54
	SW
	LER
	Manual
	
	
	
	
	
	0.375
	0.150
	
	0.375
	
	
	
	
	
	
	
	638.5
	
	
	LER NEGチェンバー電子雲測定 Study中

	376-008
	20061101
	15:52:47
	NC
	LER
	BP
	
	
	
	
	
	0.375
	0.165
	
	0.380
	
	
	
	
	8D
	LER
Inj
	
	873.8
	
	
	LER NEGチェンバー電子雲測定 Study中

	376-009
	20061101
	16:15:28
	Lloss
	LER
	Belle

	0.175
	0.105
	0.305
	0.2
	0.11
	0.395
	0.63
	
	0.365
	
	
	
	LER
	
	LER

Inj
	
	1286.8
	×
	×
	LER NEGチェンバー電子雲測定 Study中

	376-010
	20061101
	16:45:36
	SW
	LER
	Manual


	
	
	
	
	
	0.4
	0.165
	
	0.325
	
	
	
	
	
	
	
	1308.5
	
	
	Beam-beam Study中
抜いているBunchに入った為

	376-011
	20061101
	17:16:46
	
	HER
	Belle
	0.215
	
	0.2
	0.21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	376-012
	20061102
	09:14:15
	SW
	HER

LER
	Manual

Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1447.2
	
	
	ハードSW メンテナンスへ

	376-013
	20061103
	00:05:37
	Vac
	LER
	Vac3-1
	
	
	
	
	
	0.415
	0.170
	
	0.375
	
	
	
	
	
	
	
	1300.4
	
	
	オムニ時間記入↓
他の真空系アラームなし

	376-014
	20061103
	02:16:51
	Vzc
	LER
	Vac3-1
	
	
	
	
	
	0.405
	0.170
	
	0.360
	
	
	
	
	
	
	
	1034.9
	
	
	他の真空系アラームなし→LER I/L モジュール交換（3:52）

	376-015
	20061103
	03:51:20
	Lloss
	HER

LER
	LM10-1

LM10-1
	
	
	
	
	
	0.395
	0.205
	
	0.375
	
	
	
	LER
	
	LER

10CIM
	
	1279.3
	×
	×
	


	376-016
	20061104
	15:49:52
	Habt
	HER
	RF10B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	376-017
	20061105
	12:58:46
	Lloss
	HER

LER
	LM10-1

LM10-1
	
	
	
	
	
	0.385
	0.175
	
	0.325
	
	
	
	LER
	
	LER

10CIM直後
	
	1631.7
	×
	×
	

	376-018
	20061106
	06:49:23
	MG
	HER

LER
	MagOFF

MagOFF
	
	
	
	
	
	0.41
	0.18
	
	0.360
	
	
	
	
	
	
	
	1627.8
	
	
	B2E_11 (TL297) Magnet Water Stop　

LER abort →HER abort

	376-019
	20061106
	12:58:27
	Habt
	HER
	LM10-3,4
	0.17
	
	0.16
	0.17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	376-020
	20061107
	10:36:17
	Habt
	HER
	BP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	376-021
	20061108
	10:51:43
	Lloss
	HER

LER
	LM10-1

LM10-1
	
	
	
	
	
	0.36
	0.15
	
	0.34
	
	
	
	LER
	
	
	
	1571.6
	×
	×
	LER Pilot Bunch減、H,V-Tuneが下がった(LER Life減)

	376-022
	20061109
	0:09:53
	Habt
	HER
	LM10-3

BP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	376-023
	20061109
	06:06:50
	Habt
	HER
	LM10-3.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER

LER
	
	
	
	
	
	
	地震発生　つくば 震度1
HER/LER Loss→HER Abort

	376-024
	20061109
	06:46:10
	RF
	LER
	BP

RF8AB
	0.19
	
	0.16
	0.19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8A
	
	
	1323.3
	×
	×
	D08AB CRB WORK

	376-025
	20061111
	05:16:49」
	Habt
	HER
	BP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	376-026
	20061111
	10:22:09
	LHabt
	HER

LER
	LM7-3

BP
	10.235
	10.235
	10.235
	10.235
	10.235
	0.62
	0.515
	
	0.305
	
	
	1.55
	
	
	
	
	1426.1
	×
	×
	落雷、瞬停？

	376-027
	2006/11/12
	02:39:12
	Habt
	HER
	LM7-3

10-3,10-4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	376-028
	2006/11/12
	14:39:36
	Labt
	LER
	Not
	
	
	1.07
	
	
	0.385
	0.68
	
	0.365
	
	
	
	
	
	
	
	1628.5
	×
	×
	LER Abort Not Ready

	376-029
	2006/11/13
	22:34:23
	Hloss
	HER

LER
	LM7-3,10-4

BP,RF8E
	
	
	
	
	
	0.38
	0.14
	
	0.38
	
	
	
	
	
	
	
	1668.0
	○
	×
	HER Beam Lossによるノイズで、LERのアークセンサーが誤動作した。（影山氏より）

	
	2006/11/13
	22:40:30
	SW
	LER
	Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	Abort Kicker 動作試験の為

	
	2006/11/13
	22:41:38
	SW
	LER
	Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	Abort Kicker 動作試験の為

	376-030
	2006/11/13
	10:06:51
	Habt
	HER
	RF11C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	376-031
	2006/11/15
	5:00:07
	RF
	LER
	BP
	
	
	
	
	
	0.37
	0.145
	
	0.385
	
	
	
	
	8D
	
	
	1660.8
	
	
	オムニ時間記入↓
RF D08CD Klystron HV Off

(D08DKlystronCollectorFlow)

	376-032
	2006/11/16
	7:31:00
	Mag
	HER
LER
	MagOFF

MagOFF
	
	
	
	
	
	0.37
	0.135
	
	0.255
	
	
	
	
	
	
	
	1650.9
	
	
	B2E_106　Magnet  Water Stop

	
	2006/11/16
	10:11:14
	
	LER
	??
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	

	
	2006/11/16
	18:00:18
	Habt
	HER
	Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	To  Limit

	
	2006/11/16
	18:44:02
	SW
	LER
	Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10.3


	
	
	Abort Kicker 　確認

	
	2006/11/16
	18:45:37
	SW
	LER
	Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10.6


	
	
	Abort Kicker 　確認

	
	2006/11/16
	23:49:22
	Habt
	HER
	Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	13.1
	
	
	Optics Correction終了

	408-001
	2006/11/16
	23:57:40
	Habt
	HER
	
	0.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	408-002
	2006/11/17
	0:57:45
	Habt
	HER
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	408-003
	2006/11/17
	1:10:36
	Mag
	HER
LER
	LM1-1

BP,RF11A,B

LM1-1
	
	
	
	0.18
	
	0.4
	0.165
	
	0.39
	
	
	
	HER
	11AB
	
	
	1482.4
	×
	×
	オシロハネ有り、D11A が D11B より早い
Sextupole SF4NRE_2 AC OC で Down

	408-004
	2006/11/17
	1:43:04
	SW

SW
	HER
LER
	Manual

Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1572.4
	
	
	KLM クレート電源をOFF/ON しても直らない為、入域して調査

	
	2006/11/17
	1:47:24
	
	LER
	？？？
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	Limit?

	
	2006/11/17
	1:47:26
	
	HER
	？？？
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Limit?

	408-005
	2006/11/17
	5:00:28
	Habt
	HER
	LM7-3

LM10-3,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	408-006
	2006/11/17
	8:36:53
	Habt
	HER
	BP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	408-007
	2006/11/17
	9:13:43
	SW

SW
	HER

LER
	Manual

Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1383.2
	
	
	To Study

	408-008
	2006/11/17
	9:42:17
	SW
	LER
	Manual
	
	
	1.035
	
	
	0.5
	0.67
	
	0.385
	
	
	
	
	
	
	
	1537.7
	
	
	electron cloud study中

	408-009
	2006/11/17
	10:13:23
	SW
	LER
	Manual
	
	
	
	
	
	0.41
	0.175
	
	0.385
	
	
	
	
	
	
	
	1104.8
	
	
	electron cloud study中

	408-010
	2006/11/17
	10:28:03
	SW
	LER
	Manual
	
	
	
	
	
	0.40
	0.185
	
	0.345
	
	
	
	
	
	
	
	630.9
	
	
	electron cloud study中

	408-011
	2006/11/17
	10:45:10
	RF
	LER
	BP
	
	
	
	
	
	0.39
	0.17
	
	0.345
	
	
	
	
	8D
	LER

Inj
	
	873.4
	
	
	electron cloud study中 

8Dオシロ波形あり

	408-012
	2006/11/17
	11:08:11
	Lloss
	LER
	Belle
	0.25
	
	0.775
	0.265
	
	0.415
	0.5
	
	0.365
	
	0.73
	
	LER
	
	LER

Inj
	
	1257.7
	
	
	electron cloud study中

	408-013
	2006/11/17
	12:10:40
	SW
	LER
	Manual
	
	
	0.735
	0.25
	
	0.41
	0.49
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1491.6
	
	
	electron cloud study中

	408-014
	2006/11/17
	12:29:29
	RF
	LER
	BP
	
	
	
	
	
	0.41
	0.17
	
	0.36
	
	0.6
	
	
	8D
	LER

Inj
	
	454.8
	
	
	electron cloud study中
8Dオシロ波形あり

	408-015
	2006/11/17
	12:41:42
	RF
	LER
	BP
	
	
	
	
	
	0.4
	0.155
	
	0.335
	
	
	
	
	8D
	LER
Inj
	
	452.9
	
	
	electron cloud study中
8Dオシロ波形あり

	408-016
	2006/11/17
	12:55:48
	RF
	LER
	BP
	
	
	
	
	
	0.4
	0.160
	
	0.36
	
	
	
	
	8D
	LER

Inj
	
	453.9
	
	
	electron cloud study中
8Dオシロ波形あり

	408-017
	2006/11/17
	13:23:17
	SW
	LER
	Manual
	
	
	
	
	
	0.38
	0.160
	
	0.375
	
	
	
	
	
	
	
	503.8
	
	
	electron cloud study中

	408-018
	2006/11/17
	14:05:27
	SW
	LER
	Manual
	
	
	
	
	
	0.405
	0.145
	
	0.355
	
	
	
	
	
	
	
	505.8
	
	
	electron cloud study中

	408-019
	2006/11/17
	14:22:12
	RF
	LER
	BP
	
	
	
	
	
	0.42
	0.18
	
	0.08
	
	
	
	
	8D
	
	
	456.0
	
	
	electron cloud study中
8Dオシロ波形あり

	408-020
	2006/11/17
	15:05:38
	SW
	LER
	Manual
	
	
	0.865
	0.235
	
	0.425
	0.495
	
	0.36
	
	
	
	
	
	
	
	1460.1
	
	
	electron cloud study中

	408-021
	2006/11/17
	16:20:46
	SW
	LER
	Manual
	
	
	
	
	
	0.4
	0.165
	
	0.36
	
	
	
	
	
	
	
	429.6
	
	
	electron cloud study中

	408-0.22
	2006/11/17
	22:37:33


	Habt
	HER
	BP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10D
	LER

CIM25
	
	
	
	
	（オシロ微妙ハネ有り D10D ）
RF D10D Cavity Voltage

	408-023
	2006/11/19
	17:42:13
	PIN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.645
	
	1.12
	
	LER
	
	
	
	
	
	
	

	408-024
	2006/11/20
	4:54:29
	VAC

VAC
	HER

LER
	VA1-1/2-1

VA1-1/2-1
	
	
	
	
	
	0.385
	0.160
	
	0.365
	
	
	
	
	
	
	
	1605.7
	
	
	D01_FLOW_30,31,32,D02_FLOW_31, 32, 33, 34 → 0L/min

	
	2006/11/20
	06:06:42
	VAC

VAC
	HER

LER
	VA1-1/2-1

VA1-1/2-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	ポンプ調査中

	408-025
	2006/11/21
	11:05:49
	SW
SW
	HER

LER
	Manual

Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1518.8
	
	
	

	408-026
	2006/11/21
	13:30:08
	noise
	???
	
	0.99
	0.925
	0.99
	0.64
	0.225
	
	
	
	
	
	
	0.38
	
	
	
	
	
	
	
	

	408-027
	2006/11/22
	17:58:12
	HLoss
	HER

LER
	LM1-1

LM1-1
	
	
	
	0.145
	
	0.375
	0.175
	
	0.375
	
	
	
	HER
	
	
	
	1625.2
	
	
	

	
	2006/11/22
	18:07:58
	
	HER
	???
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	408-028
	2006/11/22
	21:36:07
	HLoss
	HER

LER
	LM7-3

LM10-3,4

LM1-1
	0.245
	
	
	0.24
	
	0.405
	0.175
	
	0.350
	
	
	
	HER
	
	
	
	1641.6
	
	
	

	408-029
	2006/11/25
	18:56:13
	Habt
	HER
	BP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5E
	
	
	
	
	
	

	408-030
	2006/11/27
	00:37:47
	Mag

	HER

LER
	MagOFF

MagOFF
	
	
	
	
	
	0.395


	0.175


	
	0.385


	
	
	
	
	
	
	
	1667.0
	
	
	BW1NLP_41:Magnet Water Stop

	
	2006/11/27
	00:44:51
	Mag

	HER

LER
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	Limit　Stopper IN

	408-031
	2006/11/27
	05:19:20
	Mag


	HER

LER
	MagOFF

MagOFF
	
	
	
	
	
	0.41


	0.16


	
	0.365


	
	
	
	
	
	
	
	1628.4
	
	
	BW1NLP_41:Magnet Water Stop

	408-032
	2006/11/27
	07:40:20
	SW
	HER

LER
	Manual

Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1582.2
	
	
	To Limit

	408-033
	2006/11/28
	07:04:36
	Habt
	HER
	BP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	408-034
	2006/11/28
	12:02:12
	Habt
	HER
	Belle

LM7-3,10-3,10-4
	0.23


	
	
	0.245


	0.7


	
	
	
	
	
	
	
	HER
	
	
	
	
	
	
	

	408-085
	2006/11/29
	13:00:53
	Habt
	HER
	RF10A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	408-036
	2006/11/30
	3:42:35
	RF
	LER


	BP.RF8A
	
	
	
	
	
	0.405
	0.145
	
	0.350
	
	
	
	
	8A
	
	
	1669.1
	×
	×
	D08A CAV#2 Chiller Water 

オシロはね有り

	408-037
	2006/11/30
	4:05:22
	Habt
	HER
	manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2006/11/30
	04:29:38
	SW
	LER
	Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	31.3
	
	
	

	408-038
	2006/11/30
	7:21:58
	SW
	HER

LER
	Manual

Manual
	
	
	
	
	
	0.395
	0.160
	
	0.350
	
	
	
	
	
	
	
	1626.1
	
	
	Optics 測定

	
	2006/11/30
	09:00:05
	SW
	HER

LER
	Manual

Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	28.8
	
	
	メンテナンスへ

	446-001
	2006/11/30
	23:24:08
	Hloss
	HER

LER
	LM7-3,10-4

RF8E/BP
	
	
	
	
	
	0.39
	0.165
	
	0.355
	
	
	
	HER
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Ring
	Abort
	D3

H1
	D3

V12
	D3

H3
	D3

V34
	D3

H4
	D6

H1
	D6

V12
	D6

H2
	D6

H3
	D6

V34
	D6

H4
	Belle

	
	
	
	
	
	H
	V
	

	ファイル名
	年月日
	時刻
	Abort原因
	アボート名
	ロスモニター出力
	Loss
	RF
	ﾀｲﾐﾝｸﾞ
	dose
	電流
	振動
	Comment


	ＲＦが原因のアボート

	ＲＦが原因のアボートでデータが残っていないもの

	Bieam Lossが原因のアボート

	Beam Loss　が原因のアボートでデータが残っていないもの

	manualアボート

	manual アボートでデータが残っていないもの

	それ以外の原因によるアボート

	それ以外の原因によるアボートでデータが残っていないもの

	アボートによるPINのはね


